## 符合规定447批
附件1
云南省医疗器械监督抽检质量符合规定产品名单（第4期）
序号 | 报告编号 | 产品名称 | 批号/编号 | 规格 | 标示生产企业 | 抽样单位 | 被抽样单位 | 综合判定 | 备注
1 | Q20240094 | 一次性使用心电电极 | 2023092401 | HW04 | 上海阅宸医疗用品有限公司 | 昭通市鲁甸县市场监督管理局 | 鲁甸县妇幼保健院 | 符合
2 | Q20240095 | 多功能治疗仪 | JDDZ24010701156A | YF-T200C | 天水健道生物电子有限公司 | 丽江市永胜县市场监督管理局 | 永胜县均康健康咨询服务部 | 符合
3 | Q20240133 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 20230415 | 弯曲手指型 麻面 无粉 8.0 | 云南晨业生物科技有限公司 | 云南省药品监督管理局 | 云南晨业医疗器械有限公司 | 符合
4 | Q20240155 | 一次性使用输卵管导管 | / | 1.8 | 上海祥盛医疗器械厂有限公司 | 昆明市寻甸回族彝族自治县市场监督管理局 | 寻甸五州医院 | 符合
5 | Q20240156 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 23031211B | 浮点型 52mm±2mm | 青岛欧米卡橡胶制品有限公司 | 昆明市寻甸回族彝族自治县市场监督管理局 | 云南同吉药业有限公司龙苑店 | 符合
6 | Q20240159 | 金属骨针 | 252300M | ZE15N 4.5×42 | 云南欧铂斯医疗科技有限公司 | 云南省药品监督管理局 | 云南欧铂斯医疗科技有限公司 | 符合
7 | Q20240160 | 组合式外固定支架 | 512210M | WZJ-Q-HT20-Φ6 | 云南欧铂斯医疗科技有限公司 | 云南省药品监督管理局 | 云南欧铂斯医疗科技有限公司 | 符合
8 | Q20240162 | 医用防护口罩 | 20230102 | 折叠耳挂式15.5cm×10.5cm×6层 | 云南植物药业有限公司 | 云南省药品监督管理局 | 云南植物药业有限公司 | 符合
9 | Q20240184 | 医用一次性防护服 | 01102210220144 | 连身式（无菌型）185-Ⅰ（3XL） | 湖南永霏特种防护用品有限公司 | 文山州西畴县市场监督管理局 | 西畴县第一人民医院 | 符合
10 | Q20240185 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 22101316 | 无粉表面 弯曲手指/麻面 6.5 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 昭通市巧家县市场监督管理局 | 巧家县中医医院 | 符合
11 | Q20240189 | 一次性使用手术衣 | 20221209 | 标准型 3号 120cm×120cm | 云南晨业医疗器械有限公司 | 临沧市沧源佤族自治县市场监督管理局 | 沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 符合
12 | Q20240193 | 一次性使用袋式输液器 带针 | 批20240206 | B1 250mL 0.55×19RWLB | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 红河州石屏县市场监督管理局 | 红河康泉商贸有限责任公司 | 符合
13 | Q20240199 | 一次性使用输血器 带针 | 批20231225 | B型 0.9mm | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 宜良县市场监督管理局 | 宜良县第一人民医院 | 符合
14 | Q20240200 | 天然橡胶胶乳避孕套 | 23046JD | 光面 52mm | 索瑞特斯有限公司 | 宜良县市场监督管理局 | 一心堂药业集团股份有限公司宜良迎宾路连锁店 | 符合
15 | Q20240203 | 一次性使用手术衣 | 2922110002 | 120cm×120cm | 河南省豫北卫材有限公司 | 文山市市场监督管理局 | 文山恒宇医疗器械有限公司 | 符合
16 | Q20240205 | 定制式固定义齿 | 240315QE026 | 二氧化锆切削全瓷冠 | 昆明博众齿科技有限公司 | 云南省药品监督管理局 | 昆明博众齿科技术有限公司 | 符合
17 | Q20240206 | 定制式固定义齿 | 240323001 | 二氧化锆切削全瓷冠（桥、贴面、嵌体） | 云南众乾义齿科技有限公司 | 云南省药品监督管理局 | 云南众乾义齿科技有限公司 | 符合
18 | Q20240207 | 定制式固定义齿 | 2403110157 | 二氧化锆切削全瓷冠 | 昆明臻冠义齿技术有限公司 | 云南省药品监督管理局 | 昆明臻冠义齿技术有限公司 | 符合
19 | Q20240210 | 一次性使用输血器 带针 | 批20231003 | B型 0.9mm | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 昭通市绥江县市场监督管理局 | 绥江县人民医院 | 符合
20 | Q20240212 | 医用防护口罩 | 22120906 | 无菌折叠型挂耳式 13×10cm ±10% | 河南众泰恩医疗科技有限公司 | 昭通市绥江县市场监督管理局 | 一心堂药业集团股份有限公司绥江龙行大道连锁四店 | 符合
21 | Q20240224 | 杜蕾斯天然胶乳橡胶避孕套 | 1002306972 | 标称宽度52mm | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县市场监督管理局 | 双江益来康大药房有限公司 | 符合
22 | Q20240229 | 压缩式雾化器 | P32308001 | KF-WHQ-08 | 可孚医疗科技股份有限公司 | 昭通市巧家县市场监督管理局 | 云南智鹿医药有限公司巧家花桥分公司 | 符合
23 | Q20240240 | 中频激光综合治疗仪 | XY000436 | XY-809 | 广州市祥友医疗器械科技有限公司 | 昆明市盘龙区市场监督管理局 | 昆明腾顺医疗器械有限公司 | 符合
24 | Q20240244 | 一次性使用胆管引流管 | 20230906 | 20Fr | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 昭通市彝良县市场监督管理局 | 彝良县永盛医疗器械有限公司 | 符合
25 | Q20240245 | 一次性使用直肠导管 | 20230709 | 5.3±0.6 | 扬州市永安医疗器械有限公司 | 昭通市彝良县市场监督管理局 | 彝良县永盛医疗器械有限公司 | 符合
26 | Q20240247 | 组合式外固定支架 | 23103005 | 直杆 ZKKL01 Φ8 | 张家港市富康医械制造有限公司 | 临沧市永德县市场监督管理局 | 永德县昆商医药有限公司 | 符合
27 | Q20240248 | 一次性使用手术衣 | 20221209 | 标准型3号 120cm×120cm | 云南晨业医疗器械有限公司 | 临沧市永德县市场监督管理局 | 永德县昆商医药有限公司 | 符合
28 | Q20240251 | 一次性使用静脉留置针 | 202308017 | Y式 20G 1.1mm×32mm 流速：48ml/min | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 迪庆州德钦县市场监督管理局 | 德钦县人民医院 | 符合
29 | Q20240253 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 2005L | 标称宽度：52mm±2mm | 桂林爱超健康产业有限公司 | 昆明市嵩明县市场监督管理局 | 嵩明百汇大药房 | 符合
30 | Q20240262 | 定制式固定义齿 | H255324031206 | 二氧化锆切削全瓷冠（桥、贴面、嵌体） | 昆明典冠义齿技术有限公司 | 云南省药品监督管理局 | 昆明典冠义齿技术有限公司 | 符合
31 | Q20240265 | 可吸收性外科缝线 | 2308X03 | 1（带针）：圆针10×24 | 南通华利康医疗器械有限公司 | 楚雄州元谋县市场监督管理局 | 元谋县第一人民医院 | 符合
32 | Q20240266 | 医用防护鞋套 | 20221203A | 高筒型：长（30cm～50cm）×宽（10cm～30cm）×高（30cm～60cm） | 南宁腾科宝迪生物科技有限公司 | 楚雄州元谋县市场监督管理局 | 云南德仁心医药连锁有限公司元谋元祥街店 | 符合
33 | Q20240267 | 电脑中频治疗仪 | 产品编号：DG-MF231212024BY | DG-6801 | 徐州德冠医疗设备有限公司 | 楚雄州元谋县市场监督管理局 | 元谋县元马镇卫生院 | 符合
34 | Q20240268 | 特定电磁波治疗器 | 批号：230406021 出厂编号：2304065505611 | TDP-L-Ⅰ-3 | 重庆市国人医疗器械有限公司 | 楚雄州大姚县市场监督管理局 | 大姚平安医院 | 符合
35 | Q20240273 | 空心纤维透析器 | 23110642 | MF14 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 大理白族自治州市场监督管理局 | 云南博大医疗器械有限公司 | 符合
36 | Q20240274 | 一次性使用输血器 带针 | K20231029 | TS055 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 大理白族自治州市场监督管理局 | 大理浩康医疗设备有限公司 | 符合
37 | Q20240276 | 一次性使用袋式输液器 带针 | 批20231224 | B1 250mL 0.7×24TWLB | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 大理白族自治州市场监督管理局 | 大理浩康医疗设备有限公司 | 符合
38 | Q20240279 | 一次性使用心电电极 | 1105221220 | JK-1（A）型 | 上海钧康医用设备有限公司 | 丽江市永胜县市场监督管理局 | 永胜县妇幼保健院 | 符合
39 | Q20240280 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 2311282D | 有粉表面 弯曲手指/麻面 7.5 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 丽江市永胜县市场监督管理局 | 永胜县舜海医疗器械经贸有限公司 | 符合
40 | Q20240281 | 医用防护口罩 | 22102803 | 无菌折叠头带式 16cm×11cm | 河南三耀医疗器械有限公司 | 丽江市永胜县市场监督管理局 | 永胜县妇幼保健院 | 符合
41 | Q20240282 | 医用一次性防护服 | C090320221101 | 连身式 170（L） | 云南雄康医疗科技有限公司 | 丽江市永胜县市场监督管理局 | 一心堂药业集团股份有限公司永胜文明南路连锁店 | 符合
42 | Q20240286 | 定制式固定义齿 | 2403230113 | 二氧化锆切削全瓷冠桥 | 昆明淳玺义齿制作有限公司 | 云南省药品监督管理局 | 昆明淳玺义齿制作有限公司 | 符合
43 | Q20240287 | 定制式固定义齿 | 240318003 | 二氧化锆切削全瓷冠桥 | 昆明好合义齿制作有限公司 | 云南省药品监督管理局 | 昆明好合义齿制作有限公司 | 符合
44 | Q20240288 | 定制式固定义齿 | 20240314009 | 二氧化锆切削全瓷冠（桥、贴面、嵌体、桩核） | 昆明琢美义齿制作有限公司 | 云南省药品监督管理局 | 昆明琢美义齿制作有限公司 | 符合
45 | Q20240289 | 定制式固定义齿 | 240311458 | 二氧化锆切削全瓷冠 | 云南欧维欧义齿科技有限公司 | 云南省药品监督管理局 | 云南欧维欧义齿科技有限公司 | 符合
46 | Q20240290 | 定制式固定义齿 | 20243264001 | 二氧化锆切削全瓷冠 | 云南安合医疗科技有限公司 | 云南省药品监督管理局 | 云南安合医疗科技有限公司 | 符合
47 | Q20240292 | 一次性使用塑料血袋 | 230826 | S-200 | 四川南格尔生物科技有限公司 | 普洱市景东彝族自治县市场监督管理局 | 景东彝族自治县人民医院 | 符合
48 | Q20240293 | 一次性使用心电电极 | 23121523 | 915T50 | 上海申风医疗保健用品有限公司 | 临沧市云龙县市场监督管理局 | 云龙县人民医院 | 符合
49 | Q20240294 | 一次性使用心电电极 | 23080715 | 915T50 | 上海申风医疗保健用品有限公司 | 大理白族自治州市场监督管理局 | 云南睿昇科技有限公司 | 符合
50 | Q20240311 | 一次性使用袋式输液器 | 02批231226 | DS1-1-250G 0.6×25 TWLB | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 红河州泸西县市场监督管理局 | 泸西县焕平药店 | 符合
51 | Q20240312 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 2304211A | 7.5 无粉表面 | 江西科邦医用乳胶器材有限公司 | 普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县市场监督管理局 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县医药有限责任公司连锁五店 | 符合
52 | Q20240313 | 一次性使用配药用注射器 | 批D1221019 | 20ml 偏头式 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县市场监督管理局 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇塘坊村卫生室 | 符合
53 | Q20240314 | 一次性使用心电电极 | 240206A14 | LT-301 | 上海励图医疗器材有限公司 | 丽江市玉龙纳西族自治县市场监督管理局 | 上药控股丽江有限公司 | 符合
54 | Q20240315 | 一次性使用静脉留置针 | S20231210 | 三通正压型 26G 0.6mm×16mm 流速：15ml/min | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 丽江市玉龙纳西族自治县市场监督管理局 | 玉龙纳西族自治县人民医院 | 符合
55 | Q20240316 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | X2310CM | 光面型 标称宽度：52mm | 广州双一乳胶制品有限公司 | 丽江市玉龙纳西族自治县市场监督管理局 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司丽江玉龙新城分店 | 符合
56 | Q20240317 | 一次性使用手术衣 | 20221209 | 标准型3号 120cm×120cm | 云南晨业医疗器械有限公司 | 大理白族自治州市场监督管理局 | 大理辉睿药业有限公司 | 符合
57 | Q20240318 | 一次性使用手术衣 | 20230503 | 120cm×115cm | 南昌华益医疗器械有限公司 | 普洱市西盟佤族自治县市场监督管理局 | 西盟仁康医院有限公司 | 符合
58 | Q20240319 | 一次性使用输血器 带针 | 批20230909 | B型 0.9mm | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 丽江市玉龙纳西族自治县市场监督管理局 | 上药控股丽江有限公司 | 符合
59 | Q20240320 | 一次性使用无菌留置引流导管 | 231225Q | 曲型8F | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 大理白族自治州市场监督管理局 | 大理辉睿药业有限公司 | 符合
60 | Q20240321 | 医用一次性使用防护服 | 20221216 | 连体式B型（带脚套 ） 175（XL） | 江西美年康医疗用品有限公司 | 大理州南涧彝族自治县市场监督管理局 | 南涧彝族自治县人民医院 | 符合
61 | Q20240323 | 可吸收性外科缝线 | 18Z0502BJ | 3-0 90cm; 反三角 3/8 7×19 24mm | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 大理州鹤庆县商务和市场监督管理局 | 大理白求恩外科医院 | 符合
62 | Q20240324 | 一次性使用医用口罩 | 221118 | 耳挂式17.5cm×9.5cm | 广东同德药业有限公司 | 大理州弥渡县市场监督管理局 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司弥渡建安路分店 | 符合
63 | Q20240325 | 金刚砂车针 | D239K38700 | BR-46 | 注册人：马尼株式会社（MANI ,INC.） 代理人：马尼（北京）贸易有限公司 | 大理白族自治州市场监督管理局 | 云南睿昇科技有限公司 | 符合
64 | Q20240326 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | M307004 | 7.5 弯型麻面TPU覆层无粉 | 稳健（桂林）乳胶用品有限公司 | 大理州弥渡县市场监督管理局 | 弥渡县人民医院 | 符合
65 | Q20240327 | 医用隔离鞋套 | 20221110 | 双松紧式 中长款（46cm×34cm） | 江西英杰医疗器械有限公司 | 大理州祥云县市场监督管理局 | 祥云县人民医院 | 符合
66 | Q20240329 | 一次性使用心电电极 | 2309050400 | MC3010 | 深圳市美成医疗用品有限公司 | 临沧市永德县市场监督管理局 | 永德县中医医院 | 符合
67 | Q20240330 | 医用防护口罩 | 112212162210 | 无菌折叠挂耳式 | 河南大博医疗器械科技有限公司 | 临沧市永德县市场监督管理局 | 永德县中医医院 | 符合
68 | Q20240333 | 特定电磁波谱治疗器 | 产品编号：82111010197 | TDP-T1A | 四川恒明科技开发有限公司 | 临沧市凤庆县市场监督管理局 | 一心堂药业集团股份有限公司凤庆龙泉商业街连锁店 | 符合
69 | Q20240335 | 中频电疗仪 | 出厂序号：22121163 | ZP-100CIIA | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | 红河州泸西县市场监督管理局 | 泸西县中医医院 | 符合
70 | Q20240337 | 一次性使用配药用注射器 | 20230512 | 50mL 1.6×30TWXZ | 江西侨明医疗器械有限公司 | 临沧市凤庆县市场监督管理局 | 凤庆县人民医院 | 符合
71 | Q20240338 | 可吸收性外科缝线 | 220901 | Y2237 3-0（带针） 圆针6×14 | 南通华尔康医疗科技有限公司 | 临沧市凤庆县市场监督管理局 | 凤庆县人民医院 | 符合
72 | Q20240339 | 特定电磁波谱治疗器 | 批号：2205021、编号：1220164 | CQJ-16B 台式 | 重庆华伦医疗器械有限公司 | 昆明市盘龙区市场监督管理局 | 昆明雅卿经贸有限公司 | 符合
73 | Q20240340 | 一次性使用输卵管导管 | ／ | 1.5 | 上海祥盛医疗器械厂有限公司 | 昆明市盘龙区市场监督管理局 | 云南康扬科技有限责任公司 | 符合
74 | Q20240347 | 一次性使用静脉留置针 | 231013 | IVC02A-22 22G 0.9×25mm 流速：33ml/min | 山东安得医疗用品股份有限公司 | 大理州剑川县市场监督管理局 | 剑川国丹妇外科医院 | 符合
75 | Q20240349 | 可吸收性外科缝线 | 18Z1115BJ | 3-0 90cm；角针 3/8 7×19 24mm | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 大理州祥云县市场监督管理局 | 上药控股大理有限公司 | 符合
76 | Q20240350 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 1002353095 | 标称宽度：52mm | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 大理州南涧彝族自治县市场监督管理局 | 一心堂药业集团股份有限公司南涧振兴南路连锁店 | 符合
77 | Q20240351 | 特定电磁波谱治疗器 | 产品编号：82305045083 | TDP-T1 | 四川恒明科技开发有限公司 | 大理州祥云县市场监督管理局 | 云南白药大药房有限公司祥云祥姚路连锁店 | 符合
78 | Q20240353 | 疝修补材料 | 20231220 | WS-P-15×15 | 常州医疗器材总厂股份有限公司 | 昭通市威信县市场监督管理局 | 威信县人民医院 | 符合
79 | Q20240354 | 医用防护口罩 | 13221229 | 折叠式挂耳式（非无菌型）15cm×11cm | 湖南康沃医疗用品有限公司 | 保山市施甸县市场监督管理局 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司施甸兰溪苑分店 | 符合
80 | Q20240358 | 医用一次性防护服 | 2022120522D | 灭菌型II型 175cm 连身式 | 振德医疗用品股份有限公司 | 保山市施甸县市场监督管理局 | 施甸县人民医院 | 符合
81 | Q20240359 | 医用一次性防护服 | 2022112249 | 连身式（185） | 稳健医疗（崇阳）有限公司 | 昭通市大关县市场监督管理局 | 大关县人民医院 | 符合
82 | Q20240364 | 金刚砂车针 | D239E58200 | EX-21EF | 注册人：马尼株式会社（MANI ,INC.） 代理人：马尼（北京）贸易有限公司 | 昆明市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 昆明医科大学附属口腔医院 | 符合
83 | Q20240365 | 电子针疗仪 | SN:D002R234040947 | SDZ-II | 苏州医疗用品厂有限公司 | 昭通市昭阳区市场监督管理局 | 昭通市昭阳区明浩医疗器械有限公司 | 符合
84 | Q20240366 | 电子针疗仪 | SN:D003X230000994 | SDZ-Ⅲ | 苏州医疗用品厂有限公司 | 昭通市永善县市场监督管理局 | 永善县人民医院 | 符合
85 | Q20240367 | 电子针疗仪 | SN:D003X230004696 | SDZ-Ⅲ | 苏州医疗用品厂有限公司 | 文山州马关县市场监督管理局 | 马关圣康医院 | 符合
86 | Q20240368 | 电脑中频治疗仪 | 产品编号：23060332319 | XYZP-IB | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | 保山市腾冲市市场监督管理局 | 腾冲县维康医疗器械有限公司 | 符合
87 | Q20240369 | 电脑中频治疗仪 | 批号：23080101 产品编号：23080101YKXY600662 | YKX-Y60 | 广州源康鑫实业有限公司 | 普洱市景东彝族自治县市场监督管理局 | 景东彝族自治县中医医院 | 符合
88 | Q20240370 | 一次性使用心电电极 | 1107240117 | JK-1（A）型 | 上海钧康医用设备有限公司 | 昭通市昭阳区市场监督管理局 | 昭通市昭阳区明浩医疗器械有限公司 | 符合
89 | Q20240371 | 电子针疗仪 | SN:D003X230003667 | SDZ-Ⅲ | 苏州医疗用品厂有限公司 | 普洱市思茅区市场监督管理局 | 普洱市思茅区人民医院 | 符合
90 | Q20240377 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 2308301E | 7.5 有粉表面 弯曲手指/麻面 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 昭通市盐津县市场监督管理局 | 昭通康一生药业连锁有限公司盐津县大街店 | 符合
91 | Q20240378 | 可吸收性外科缝线 | 2312X05 | 2-0（带针） 圆针10×24 | 南通华利康医疗器械有限公司 | 文山州马关县市场监督管理局 | 马关县妇幼保健计划生育服务中心 | 符合
92 | Q20240379 | 一次性使用静脉留置针 | YD2-E231118 | Y型 24G 0.7mm×19mm 流量：22ml/min | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 文山州西畴县市场监督管理局 | 西畴县第一人民医院 | 符合
93 | Q20240380 | 一次性使用袋式输液器 | 03批230624 | DS1-1-250G 0.6×25 TWLB | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 文山州马关县市场监督管理局 | 马关圣康医院 | 符合
94 | Q20240381 | 可吸收性外科缝线 | G00472 | 3-0 （ PGA ）90cm；单针 7×19 | 杭州爱普医疗器械股份有限公司 | 昭通市盐津县市场监督管理局 | 盐津县人民医院 | 符合
95 | Q20240382 | 可吸收外科缝线 | 723282 | C0068557 | B.Braum Surgical SA | 丽江市玉龙纳西族自治县市场监督管理局 | 玉龙纳西族自治县人民医院 | 符合
96 | Q20240383 | 医用隔离鞋套 | 20221116 | 50cm×40cm | 江西国康实业有限公司 | 昭通市巧家县市场监督管理局 | 巧家县人民医院 | 符合
97 | Q20240386 | 无菌塑柄手术刀 | 240202 | 11 | 苏州市开元医疗器械有限公司 | 保山市腾冲市市场监督管理局 | 腾冲瑞康医疗器械有限责任公司 | 符合
98 | Q20240387 | 空心螺钉 | 2490000029 | HBKQ 03 Φ7.3×50mm | 天津正天医疗器械有限公司 | 保山市腾冲市市场监督管理局 | 腾冲晖泽商贸有限责任公司 | 符合
99 | Q20240388 | 定制式固定义齿 | F2403133035 | 二氧化锆切削全瓷冠（桥、贴面、嵌体） | 玉溪市惟佳口腔义齿制作中心 | 云南省药品监督管理局 | 玉溪市惟佳口腔义齿制作中心 | 符合
100 | Q20240389 | 定制式固定义齿 | HF03203052 | 二氧化锆全瓷切削冠（桥） | 大理云皓义齿制作有限公司 | 云南省药品监督管理局 | 大理云皓义齿制作有限公司 | 符合
101 | Q20240390 | 定制式固定义齿 | G24030164 | 二氧化锆切削全瓷冠 | 昆明德臣华兴义齿制作有限公司 | 云南省药品监督管理局 | 昆明德臣华兴义齿制作有限公司 | 符合
102 | Q20240394 | 可吸收性外科缝线 | 2312X12 | 3-0（带针） 圆针7×17 | 南通华利康医疗器械有限公司 | 保山市龙陵县市场监督管理局 | 龙陵县人民医院 | 符合
103 | Q20240399 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | JYB2301YG | 宽度：52±2mm | 湛江市汇通药业有限公司 | 保山市龙陵县市场监督管理局 | 龙陵县祥美大药房 | 符合
104 | Q20240400 | 一次性使用医用口罩 | 2201001 | 耳挂式17.5cm×9cm | 奥美医疗用品股份有限公司 | 迪庆州德钦县市场监督管理局 | 一心堂药业集团股份有限公司德钦河香中路连锁店 | 符合
105 | Q20240402 | 一次性使用配药注射器 带针（无菌溶药器） | 批20231207 | 50mL B型侧口针 1.6×32 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 保山市腾冲市市场监督管理局 | 腾冲县维康医疗器械有限公司 | 符合
106 | Q20240404 | 电脑中频电疗机 | MF2401046 | MTZ-F | 北京御健康复医疗仪器有限公司 | 红河州石屏县市场监督管理局 | 石屏县中医医院 | 符合
107 | Q20240405 | 电子针疗仪 | SN:D002R234026449 | SDZ-II | 苏州医疗用品厂有限公司 | 保山市腾冲市市场监督管理局 | 腾冲瑞康医疗器械有限责任公司 | 符合
108 | Q20240406 | 红外线治疗仪 | 产品编号：62304010149 | HM/HW-L1 | 四川恒明科技开发有限公司 | 保山市腾冲市市场监督管理局 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司腾冲凤山路分店 | 符合
109 | Q20240412 | 一次性使用无菌手术衣 | 20221231 | Ⅳ型 120cm×140cm | 昆明吉圣祥医疗器械有限公司 | 昭通市永善县市场监督管理局 | 永善县中医医院 | 符合
110 | Q20240415 | 无创呼吸机 | DF6220420217007 | DF-20A-HM | 湖南万脉医疗科技有限公司 | 昆明市西山区市场监督管理局 | 云南美尔眠商贸有限公司 | 符合
111 | Q20240416 | 电针仪 | 0506210183 | G91-A | 扬州康岭医用电子仪器仪器有限公司 | 文山壮族苗族自治州市场监督管理局 | 文山帮健商贸有限公司 | 符合
112 | Q20240420 | 定制式固定义齿 | 240423Q006 | 二氧化锆切削全瓷桥 | 云南臻美义齿科技有限公司 | 云南省药品监督管理局 | 云南臻美义齿科技有限公司 | 符合
113 | Q20240422 | 电子针疗仪 | SN:D002R23A003863 | SDZ-II | 苏州医疗用品厂有限公司 | 楚雄州南华县市场监督管理局 | 南华县泓通供应链管理有限公司 | 符合
114 | Q20240423 | 电子针疗仪 | SN:D002R234000184 | SDZ-II | 苏州医疗用品厂有限公司 | 红河州开远市市场监督管理局 | 开远谦仁贸易有限公司 | 符合
115 | Q20240424 | 电子针疗仪 | SN:D002R226002571 | SDZ-II | 苏州医疗用品厂有限公司 | 昆明市盘龙区市场监督管理局 | 昆明雅卿经贸有限公司 | 符合
116 | Q20240425 | 全自动臂式电子血压计 | BP230402 | LBP40A | 深圳乐普智能医疗器械有限公司 | 怒江州泸水市市场监督管理局 | 云南龙马药业有限公司龙马大药房六库山水蓝岸连锁店 | 符合
117 | Q20240426 | 一次性使用配药注射器 | 批231110 | 20ml 1.6×30(斜面针) | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 楚雄州南华县市场监督管理局 | 南华县中医医院 | 符合
118 | Q20240427 | 一次性使用配药注射器 | 20240107 | 20ml 1.2XZ | 江苏康进医疗器材有限公司 | 临沧市沧源佤族自治县市场监督管理局 | 昆明步寻商贸有限公司沧源分公司 | 符合
119 | Q20240428 | 可吸收性外科缝线 | 2212X05 | 1 (带针)；圆针 10×24 | 南通华利康医疗器械有限公司 | 红河州开远市市场监督管理局 | 开远市中医医院 | 符合
120 | Q20240429 | 一次性使用无菌手术刀 | 20230905 | 小：11 | 江苏荣业科技有限公司 | 红河州开远市市场监督管理局 | 开远市鹏康贸易有限公司 | 符合
121 | Q20240430 | 一次性使用肛门管 | 20230915 | 2.7mm（Fr8） | 江苏华泰医疗器械有限公司 | 红河州开远市市场监督管理局 | 云南省医药三发有限公司 | 符合
122 | Q20240431 | 疝修补补片 | 240318 | 111 | 日照天一生物医疗科技有限公司 | 昆明市盘龙区市场监督管理局 | 云南富拉尔隆商贸有限公司 | 符合
123 | Q20240432 | 一次性使用胆管引流管 | 20230925 | 18Fr | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 红河州开远市市场监督管理局 | 红河州全一经贸有限公司 | 符合
124 | Q20240433 | 组合式外固定支架 | 23120231 | WGJIV 05 Φ8×250 | 苏州爱得科技发展股份有限公司 | 昆明市西山区市场监督管理局 | 云南来誉物流服务有限公司 | 符合
125 | Q20240434 | 金属股骨颈固定钉 | 2403341 | GYKDⅢ φ7.3×70 | 江苏金鹿集团医疗器械有限公司 | 文山市市场监督管理局 | 文山郑保骨伤科医院 | 符合
126 | Q20240436 | 一次性使用心电电极 | 2024012001 | HW01 | 上海阅宸医疗用品有限公司 | 临沧市云县市场监督管理局 | 上药控股临沧有限公司 | 符合
127 | Q20240437 | 一次性使用静脉留置针 | 20240341 | 26G×16mm /Y-G 流速：12ml/min | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 临沧市云县市场监督管理局 | 上药控股临沧有限公司 | 符合
128 | Q20240438 | 一次性使用输卵管导管 | / | 1.8 | 上海祥盛医疗器械厂有限公司 | 临沧市云县市场监督管理局 | 云县人民医院 | 符合
129 | Q20240441 | 一次性使用塑料血袋 | 批20230921 | 200ml（空袋） | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 文山市市场监督管理局 | 文山壮族苗族自治州中心血站 | 符合
130 | Q20240442 | 一次性使用塑料血袋 | 2311095 3 | PT-T-200 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 怒江州泸水市市场监督管理局 | 怒江傈傈族自治州中心血站 | 符合
131 | Q20240443 | 一次性使用塑料血袋 | 2309076 3 | PT-T-300 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 昆明市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 云南昆明血液中心 | 符合
132 | Q20240444 | 一次性使用塑料血袋 | 240308 21212 | S-500 | 四川南格尔生物科技有限公司 | 临沧市沧源佤族自治县市场监督管理局 | 云南和维医疗器械有限公司沧源分公司 | 符合
133 | Q20240445 | TG甘油三酯测定试剂盒(GP0-PAP法) | 24-0108 | 试剂：6×70ml | 北京九强生物技术股份有限公司 | 红河州个旧市市场监督管理局 | 云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院） | 符合
134 | Q20240446 | 载脂蛋白B测定试剂盒（免疫比浊法） | 23-1227 | 试剂1：3×60mL；试剂2：3×20m | 北京九强生物技术股份有限公司 | 红河州个旧市市场监督管理局 | 云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院） | 符合
135 | Q20240447 | 总胆汁酸测定试剂盒（酶循环法） | 1023091 | 试剂1:60ml×3；试剂2:60ml×1；校准品:1.0ml×1 | 四川新健康成生物股份有限公司 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | 云南省中医医院 | 符合
136 | Q20240448 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 23071411C | 52mm±2mm 螺纹型 | 青岛欧米卡橡胶制品有限公司 | 怒江州福贡县市场监督管理局 | 一心堂药业集团股份有限公司福贡娃底街连锁店 | 符合
137 | Q20240449 | 可吸收性外科缝线 | 18Z0814BJ | 1 90cm；圆1/2 11×28 44mm | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 怒江州福贡县市场监督管理局 | 福贡县人民医院 | 符合
138 | Q20240450 | 一次性使用引流管 | 20230419 | 10.7mm（F32） | 苏州市鑫达医疗器材有限公司 | 怒江州福贡县市场监督管理局 | 福贡县人民医院 | 符合
139 | Q20240451 | 一次性使用配药用注射器 带针 | 240223 | 20ml 1.6×30 TWXZ | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 怒江州福贡县市场监督管理局 | 福贡阳光医院 | 符合
140 | Q20240452 | 一次性使用袋式输液器 带针 | 23051301 | DS-A1-J250 0.7×25 TWLB | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 云南嘉宏经贸有限公司 | 符合
141 | Q20240453 | 血液透析滤过器 | 23092521 | HDF16 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 大理市市场监督管理局 | 大理市第一人民医院 | 符合
142 | Q20240454 | 一次性使用输血器 带针 | 批20231003 | B型 0.9mm | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 大理州漾濞彝族自治县市场监督管理局 | 漾濞彝族自治县人民医院 | 符合
143 | Q20240455 | 一次性使用配药注射器 带针（无菌溶药器） | 批20231003 | 20ml 1.2mm B型侧口针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 大理市市场监督管理局 | 大理市第一人民医院 | 符合
144 | Q20240456 | 一次性使用配药注射器 带针（无菌溶药器） | 批20240307 | 50ml 1.6mmA型斜口针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 文山州砚山县市场监督管理局 | 砚山县中医医院 | 符合
145 | Q20240457 | 一次性使用手术衣 | 2022110401 | 130cm×120cm | 江西海福特卫生用品有限公司 | 保山市龙陵县市场监督管理局 | 龙陵县妇幼保健院 | 符合
146 | Q20240458 | 医用一次性防护服 | 202211591A | A型连体式 175 | 合肥高贝斯医疗卫生用品有限公司 | 楚雄州南华县市场监督管理局 | 南华县中医医院 | 符合
147 | Q20240459 | 甘油三酯测定试剂盒(GP0-PAP法) | 0324061 | 试剂1：60mL×3；试剂2：45mL×1 | 迈克生物股份有限公司 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | 昆明同仁医院有限公司 | 符合
148 | Q20240460 | 一次性使用输血器 带针 | 批20230914 | B型 0.9mm | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 怒江州泸水市市场监督管理局 | 怒江傈僳族自治州人民医院 | 符合
149 | Q20240461 | 一次性使用无菌手术刀 | 20230608 | 小：11 | 江苏荣业科技有限公司 | 怒江州泸水市市场监督管理局 | 怒江投资集团乐善大健康产业有限公司 | 符合
150 | Q20240462 | 一次性使用袋式输液器 带针 | 批20231122 | YD-250 0.6×25 TWLB | 武汉市王冠医疗器械有限责任公司 | 怒江州泸水市市场监督管理局 | 怒江投资集团乐善大健康产业有限公司 | 符合
151 | Q20240467 | 天然橡胶胶乳避孕套 | LB23121 | 宽度：W52 12只装 | 天津中生乳胶有限公司 | 曲靖市师宗县市场监督管理局 | 一心堂药业（集团）股份有限公司师宗明辉花园小区连锁店 | 符合
152 | Q20240468 | 一次性使用输卵管导管 | 生产日期：20231226 | 1.8 | 上海祥盛医疗器械厂有限公司 | 曲靖市师宗县市场监督管理局 | 云南康伟药业有限公司 | 符合
153 | Q20240469 | 一次性使用医用手术衣 | 332401001 | 大 | 河南亚太医疗用品有限公司 | 曲靖市师宗县市场监督管理局 | 师宗县中医医院 | 符合
154 | Q20240470 | 医用一次性防护服 | 20221108 | 连身式 2XL（180） | 云南康帆医疗器械有限公司 | 曲靖市师宗县市场监督管理局 | 云南康伟药业有限公司 | 符合
155 | Q20240471 | 定制式固定义齿 | 2404080053 | 二氧化锆切削全瓷冠、桥 | 昆明卓冠义齿制作有限公司 | 云南省药品监督管理局 | 昆明卓冠义齿制作有限公司 | 符合
156 | Q20240475 | 中空螺钉 | 230800979 | WGC4Z01 3.5×36 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 昆明市西山区市场监督管理局 | 云南来誉物流服务有限公司 | 符合
157 | Q20240476 | 一次性使用直肠给药管 | 20231205 | GY-120型 | 任丘市国明医疗器械有限公司 | 怒江州泸水市市场监督管理局 | 怒江投资集团乐善大健康产业有限公司 | 符合
158 | Q20240477 | 可吸收性外科缝线 | 2312X13 | 2-0（带针） 圆针10×24 | 南通华利康医疗器械有限公司 | 迪庆州香格里拉市市场监督管理局 | 迪庆康诺商贸有限公司 | 符合
159 | Q20240478 | 一次性使用静脉留置针 | 202201013 | Y式 18G 1.3mm×32mm 流速：65ml/min | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 迪庆州香格里拉市市场监督管理局 | 迪庆慷信商贸有限公司 | 符合
160 | Q20240479 | 一次性使用手术衣 | 20221128 | 标准性能120cm×140cm | 振德医疗用品股份有限公司 | 迪庆州香格里拉市市场监督管理局 | 迪庆慷信商贸有限公司 | 符合
161 | Q20240480 | 医用防护口罩 | 20220711 | 灭菌型C形 11cm×16cm | 振德医疗用品股份有限公司 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 云南嘉宏经贸有限公司 | 符合
162 | Q20240482 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 23083039 | 6.5 无粉表面 弯曲手指/麻面 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 昆明市石林彝族自治县市场监督管理局 | 石林彝族自治县妇幼保健院 | 符合
163 | Q20240483 | 一次性使用袋式输液器 | 批20240111 | 250ml 0.55×17.5RWLB | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 昆明市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 昆明巨万生物科技有限公司 | 符合
164 | Q20240484 | 可吸收性外科缝线 | 2307X13 | 3-0 带针；圆针10×24 | 南通华利康医疗器械有限公司 | 昆明市石林彝族自治县市场监督管理局 | 石林彝族自治县妇幼保健院 | 符合
165 | Q20240485 | 一次性使用手术衣 | 20231002 | Ⅱ型 120cm×130cm | 昆明康业医疗器械有限公司 | 昆明市东川区市场监督管理局 | 昆明市东川区人民医院 | 符合
166 | Q20240486 | 一次性使用静脉留置针 | B2231230 | Y型-01 26G 0.6×16（mm ） 流速：10ml/min | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 昭通市大关县市场监督管理局 | 大关县中医医院 | 符合
167 | Q20240487 | 无菌手术刀片 | 2Y1207 | 15# | 上海联辉医疗用品有限公司 | 文山州广南县市场监督管理局 | 广南县人民医院 | 符合
168 | Q20240488 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 2311303E | 7 无粉表面 弯曲手指/麻面 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 文山州广南县市场监督管理局 | 广南县人民医院 | 符合
169 | Q20240489 | 一次性使用医用口罩 | 20240307 | 平面形（耳挂式）17.5cm×9.5cm×3层 | 昆明康业医疗器械有限公司 | 昭通市大关县市场监督管理局 | 大关县中医医院 | 符合
170 | Q20240491 | 医用隔离鞋套 | 20220308 | Ⅰ型 40cm×50cm | 长垣市裕鑫强国医疗器械科技有限公司 | 怒江州福贡县市场监督管理局 | 福贡县疾病预防控制中心 | 符合
171 | Q20240492 | 可吸收性外科缝线 | 230101 | Y4009t 0（带针） 圆针10×28 | 南通华尔康医疗科技有限公司 | 昆明市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 昆明众睿奇科技有限公司 | 符合
172 | Q20240493 | 医用防护口罩（无菌） | 20221215 | 折叠形挂耳式 165mm×105mm×4层 | 红云制药（昆明）有限公司 | 文山州广南县市场监督管理局 | 一心堂药业集团股份有限公司广南北宁路连锁二店 | 符合
173 | Q20240494 | 中频电疗仪 | 出厂序号：24030884 | ZP-100DIA | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | 怒江州福贡县市场监督管理局 | 福贡同康医院 | 符合
174 | Q20240495 | 正压呼吸机 | 220396 | YH-580 | 苏州鱼跃医疗科技有限公司 | 迪庆州香格里拉市市场监督管理局 | 一心堂药业集团股份有限公司香格里拉市池慈卡街连锁店 | 符合
175 | Q20240499 | 一次性使用静脉留置针 | 批20231128 | Y型 IV-Y24Ⅱ 流速：19ml/min | 江西丰临医用器械有限公司 | 西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院 | 上药控股西双版纳有限公司 | 符合
176 | Q20240500 | 特定电磁波治疗器 | 230402011 | TDP-L-Ⅰ-2 | 重庆市国人医疗器械有限公司 | 临沧市临翔区市场监督管理局 | 临沧市人民医院 | 符合
177 | Q20240501 | 中频治疗仪 | 产品编号：23111031145 | RH-ZP-B | 河南瑞禾医疗器械有限责任公司 | 文山州麻栗坡县市场监督管理局 | 麻栗坡华健医院 | 符合
178 | Q20240502 | 一次性使用引流管 | 20230519 | 6.0mm（F18） | 苏州市鑫达医疗器材有限公司 | 文山州麻栗坡县市场监督管理局 | 麻栗坡县人民医院 | 符合
179 | Q20240503 | 一次性使用肛门管 | 20230802 | 中号 | 江苏省永宁医疗器械有限公司 | 文山州砚山县市场监督管理局 | 砚山县中医医院 | 符合
180 | Q20240506 | 医用一次性防护服 | FHF221101 | 连身式 175 | 云南同心医疗用品有限公司 | 红河州蒙自市市场监督管理局 | 云南省医药天马有限公司 | 符合
181 | Q20240507 | 特定电磁波谱治疗器 | 产品编号：82111011199 | TDP-T1A | 四川恒明科技开发有限公司 | 红河州蒙自市市场监督管理局 | 一心堂药业集团股份有限公司蒙自南湖花园小区连锁店 | 符合
182 | Q20240509 | 血液滤过器 | 608403 | HF1200 | 美国美涤威公司 | 昆明市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 昆明宝悦商贸有限公司 | 符合
183 | Q20240510 | 一次性使用无菌配药注射器 带针 | 批20221228 A2 | 20ml 1.2×30 TWCZ | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 普洱市江城哈尼族彝族自治县市场监督管理局 | 江城县医药有限责任公司 | 符合
184 | Q20240511 | 钢质机用根管器械 | P21G055400 | MANI PEESO REAMERS 32mm #3 | 马尼株式会社（MANI ,INC.） | 昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 云南佰诺医疗器械有限公司 | 符合
185 | Q20240514 | 一次性使用心电电极 | 24032319 | 915T50 | 上海申风医疗保健用品有限公司 | 昆明市禄劝彝族苗族自治县市场监督管理局 | 禄劝彝族苗族自治县第一人民医院 | 符合
186 | Q20240515 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2310204 | 有储精囊非光面型（螺纹型） 52mm | 威乐士医疗卫生用品（湖北）有限公司 | 昆明市禄劝彝族苗族自治县市场监督管理局 | 云南汇康连锁益康大药房有限公司海田街二店 | 符合
187 | Q20240516 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 1002316263 | 标称宽度52mm | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 文山州富宁县市场监督管理局 | 富宁众鑫药业有限公司平桑店 | 符合
188 | Q20240517 | 低频颈椎治疗仪 | 202301018 | PG-2601BB | 深圳攀高医疗电子有限公司 | 昭通市镇雄县市场监督管理局 | 云南药汇家药业有限公司 | 符合
189 | Q20240518 | 特定电磁波治疗器 | 产品编号：1222090093 | CQX-12T | 重庆蜀轩医疗器械有限公司 | 昭通市镇雄县市场监督管理局 | 云南药汇家药业有限公司 | 符合
190 | Q20240519 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 240124 | 20ml 1.2×20TWSB | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 昭通市镇雄县市场监督管理局 | 云南禾骏药业有限公司 | 符合
191 | Q20240520 | 一次性使用输血器 带针 | 批20231209 | B型 0.9mm | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 昭通市镇雄县市场监督管理局 | 云南禾骏药业有限公司 | 符合
192 | Q20240521 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 22120711 | 7.5 无粉表面 弯曲手指/麻面 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | 昆明海宁科技有限公司 | 符合
193 | Q20240522 | 手腕式电子血压计 | YX2305030434 | YX-W8 | 深圳市正康科技有限公司 | 云南省药品监督管理局 | 云镶医疗器械（云南）有限公司 | 符合
194 | Q20240523 | 耳背式助听器 | 202301 | ZK-BTE 2H | 昆明正康医疗器械有限公司 | 云南省药品监督管理局 | 昆明正康医疗器械有限公司 | 符合
195 | Q20240524 | 盒式助听器 | 202301 | ZK-BW02 | 昆明正康医疗器械有限公司 | 云南省药品监督管理局 | 昆明正康医疗器械有限公司 | 符合
196 | Q20240525 | 压缩空气式雾化器 | 2312061046 | 403C | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 曲靖市宣威市市场监督管理局 | 云南栢邦医疗器械有限公司 | 符合
197 | Q20240526 | 一次性医用电动冲洗导管 | CXDG230901 | LL-CXDGA-01 | 灵力（云南）医疗科技有限公司 | 云南省药品监督管理局 | 灵力（云南）医疗科技有限公司 | 符合
198 | Q20240527 | 一次性使用配药注射器 | 批231017 | 30mL 1.6×30(侧孔针) | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 楚雄州姚安县市场监督管理局 | 姚安县人民医院 | 符合
199 | Q20240528 | 根管锉 | 2021121505B | SC-pro 06/25 | 佛山市森川精密器械有限公司 | 宣威市市场监督管理局 | 宣威岳军口腔诊所 | 符合
200 | Q20240529 | 无菌塑柄手术刀 | 33Z0801 | JH-23 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 云南省医药有限公司 | 符合
201 | Q20240530 | 一次性使用袋式输液器 带针 | 批20231016 | FV3-250ml 0.55×20RWSB | 云南好迪医疗器械有限公司 | 楚雄州姚安县市场监督管理局 | 姚安县人民医院 | 符合
202 | Q20240532 | 医用无菌外科口罩 | 20221112 | 平面形（耳挂式）17.5cm×9.5cm。 | 河北西铭医疗器械有限公司 | 红河县市场监督管理局 | 红河县妇幼保健院 | 符合
203 | Q20240533 | 无菌医用防护口罩 | 20221212001 | A型 鱼形耳挂-Ⅰ型 80mm×225mm | 河北宝塔医疗器械有限公司 | 文山州富宁县市场监督管理局 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司富宁天成小区分店 | 符合
204 | Q20240534 | 一次性使用输血器 带针 | 批20231111 | B型 0.9mm | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 文山州富宁县市场监督管理局 | 富宁县人民医院 | 符合
205 | Q20240535 | 一次性使用袋式输液器 带针 | 批240217 | 250ml 0.55×19mmRWLB | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 曲靖市宣威市市场监督管理局 | 云南省宣威药业有限公司 | 符合
206 | Q20240536 | 医用一次性防护服 | 20229212011 | MYM-C1(不含靴套式) 170 | 江西美格尔医疗设备有限公司 | 曲靖市宣威市市场监督管理局 | 云南省宣威药业有限公司 | 符合
207 | Q20240537 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 23080402 001 | 类型：光面型 宽度：52±2mm | 湛江市汇通药业有限公司 | 迪庆州维西傈僳族自治县市场监督管理局 | 维西妇幼保健计划生育服务中心 | 符合
208 | Q20240538 | 一次性使用肛门管 | 20240103 | 6.0mm（Fr18） | 江苏华泰医疗器械有限公司 | 普洱市景东傣族彝族自治县市场监督管理局 | 景谷甲乙丁健康药房 | 符合
209 | Q20240539 | 可吸收性外科缝线 | 2310X08 | 3-0 （带针）；圆针1/2 7×17 | 南通华利康医疗器械有限公司 | 迪庆州维西傈僳族自治县市场监督管理局 | 维西傈僳族自治县人民医院 | 符合
210 | Q20240540 | 疝修补补片 | 240226 | 114 | 日照天一生物医疗科技有限公司 | 红河州建水县市场监督管理局 | 建水县人民医院 | 符合
211 | Q20240541 | 透析液过滤器 | DF2312003 | DF210 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 红河州蒙自市市场监督管理局 | 九州通医药集团股份有限公司蒙自分公司 | 符合
212 | Q20240542 | 疝修补补片 | 240124 | 106 | 日照天一生物医疗科技有限公司 | 保山市隆阳区市场监督管理局 | 云南盛世康成商贸有限责任公司 | 符合
213 | Q20240543 | 一次性使用肛门管 | 20231105 | 8.0mm（24#） | 江苏江扬特种橡塑制品有限公司 | 保山市隆阳区市场监督管理局 | 保山华恒商贸有限公司 | 符合
214 | Q20240544 | 疝修补片 | 240102 | LPPMT 12×16cm | 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 | 红河州蒙自市市场监督管理局 | 蒙自市人民医院 | 符合
215 | Q20240548 | 金刚砂车针 | D239K30700 | BR-41 | 注册人：马尼株式会社（MANI ,INC.） 代理人：马尼（北京）贸易有限公司 | 迪庆州香格里拉市市场监督管理局 | 香格里拉市阿山口腔门诊 | 符合
216 | Q20240549 | 电子针疗仪 | SN:D002R23A000924 | SDZ-II | 苏州医疗用品厂有限公司 | 保山市隆阳区市场监督管理局 | 保山市德众医疗器械有限公司 | 符合
217 | Q20240550 | 电子针疗仪 | SN:D002R241004742 | SDZ-II | 苏州医疗用品厂有限公司 | 普洱市景东傣族彝族自治县市场监督管理局 | 景谷甲乙丁健康药房 | 符合
218 | Q20240551 | 电脑中频电疗机 | 产品编号：MF2311379 | MTZ-F | 北京御健康复医疗仪器有限公司 | 保山市隆阳区市场监督管理局 | 云南新领地健康科技有限公司 | 符合
219 | Q20240552 | 特定电磁波治疗器 | 230402015 | TDP-L-Ⅰ-6A | 重庆市国人医疗器械有限公司 | 红河州建水县市场监督管理局 | 红河哈尼族彝族自治州第二人民医院 | 符合
220 | Q20240553 | 一次性使用引流管 | 20240105 | A型7.3mm（F22） | 扬州华越科技发展有限公司 | 丽江市古城区市场监督管理局 | 云南佳美医疗器械有限责任公司 | 符合
221 | Q20240554 | 空心纤维血液透析器 | 116240101 | LoF16 | 苏州君康医疗科技有限公司 | 丽江市古城区市场监督管理局 | 云南合泰医疗器械有限公司 | 符合
222 | Q20240555 | 载脂蛋白B测定试剂盒（免疫比浊法） | 23-1227 | 试剂1：3×60mL；试剂2：3×20mL | 北京九强生物技术股份有限公司 | 保山市隆阳区市场监督管理局 | 保山市人民医院 | 符合
223 | Q20240556 | 一次性使用手术衣 | 20230201301 | M | 注册人：河南驼人医用卫生材料有限公司 受托方：河南驼人医用卫生材料有限公司 | 红河州建水县市场监督管理局 | 建水县人民医院 | 符合
224 | Q20240557 | 医用防护口罩 | FM-2023010401 | 非无菌型折叠耳挂式 大号 | 中天（中国）工业有限公司 | 普洱市墨江哈尼族自治县市场监督管理局 | 一心堂药业集团股份有限公司墨江太阳路连锁店 | 符合
225 | Q20240558 | 一次性使用无菌手术刀 | 20230608 | 小：11 | 江苏荣业科技有限公司 | 普洱市墨江哈尼族自治县市场监督管理局 | 墨江哈尼族自治县人民医院 | 符合
226 | Q20240559 | 一次性使用静脉留置针 | 1024030069 | Ⅱ-A型 26G×0.63IN（0.6×16mm） | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 德宏州盈江县市场监督管理局 | 盈江县人民医院 | 符合
227 | Q20240560 | 一次性使用塑料血袋 | 2304193 1 | AC-T-200 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 昭通市昭阳区市场监督管理局 | 昭通市中心血站 | 符合
228 | Q20240561 | 医用防护口罩 | 202212376 | 折叠形耳挂式 155mm×105mm×5层 | 云南哲顿集团有限公司 | 云南省药品监督管理局 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | 符合
229 | Q20240562 | 医用防护口罩 | 202212216 | 折叠形耳挂式 155mm×105mm×5层 | 云南哲顿集团有限公司 | 云南省药品监督管理局 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | 符合
230 | Q20240563 | 医用防护口罩 | 221211 | 折叠形耳挂式 155mm×105mm×4层 | 云南康恩贝希陶药业有限公司 | 云南省药品监督管理局 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | 符合
231 | Q20240564 | 空心纤维血液透析器 | 116231104 | LoF16 | 苏州君康医疗科技有限公司 | 昭通市镇雄县市场监督管理局 | 云南众道商贸有限公司 | 符合
232 | Q20240565 | 一次性使用无菌溶药器 | 批20231205 | 20mL 1.6×30 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 昆明市官渡区市场监督管理局 | 昆明凌捷欧技经贸有限公司 | 符合
233 | Q20240566 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 1002353075 | 标称宽度52mm | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 昆明市官渡区市场监督管理局 | 一心堂药业集团股份有限公司昆明金源大道连锁店 | 符合
234 | Q20240567 | 医用一次性防护服 | 20221204 | 连身式 175（XL） | 云南虹云医疗用品有限公司 | 昆明市官渡区市场监督管理局 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司昆明清溪渡分店 | 符合
235 | Q20240568 | 电子针疗仪 | SN:D002R234006954 | SDZ-II | 苏州医疗用品厂有限公司 | 迪庆州维西傈僳族自治县市场监督管理局 | 迪庆大帆医疗器械有限公司 | 符合
236 | Q20240569 | 特定电磁波治疗器 | 2404077 | CQJ-16B | 重庆华升医疗器械有限公司 | 昆明市五华区市场监督管理局 | 昆明宝林医疗器械有限公司 | 符合
237 | Q20240570 | 电针治疗仪 | 24050019001 | XYD-Ⅰ | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | 楚雄州双柏县市场监督管理局 | 双柏县汇通供应链管理有限公司 | 符合
238 | Q20240571 | 电子针疗仪 | SN:D002R230009350 | SDZ-II | 苏州医疗用品厂有限公司 | 昆明市安宁市市场监督管理局 | 云南康福达医疗器械有限公司 | 符合
239 | Q20240572 | 低中频腰椎治疗仪 | 2305043364 | KTR-301 | 深圳市健得龙医疗电子有限公司 | 昆明市官渡区市场监督管理局 | 云南快快连锁药店经营管理有限公司昆明晓东村药房 | 符合
240 | Q20240573 | 特定电磁波谱治疗器 | 产品编号：12303021151 | TDP-L1 | 四川恒明科技开发有限公司 | 德宏州陇川县市场监督管理局 | 陇川县妇幼保健院 | 符合
241 | Q20240574 | 电脑中频电疗仪 | 998A2401D24002J | FK998-A | 北京祥云佳友医疗器械有限公司 | 迪庆州维西傈僳族自治县市场监督管理局 | 迪庆大帆医疗器械有限公司 | 符合
242 | Q20240575 | 足部理疗按摩器 | 产品编号：YZZ-001-2211190047 | YZZ-001 | 河北安瑞医疗器械有限公司 | 迪庆州维西傈僳族自治县市场监督管理局 | 一心堂药业集团股份有限公司维西嘎萨街连锁店 | 符合
243 | Q20240576 | 一次性无菌腹腔引流导管 | 231218 | 弯型8Fr | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 昆明市五华区市场监督管理局 | 昆明左岸经贸有限公司 | 符合
244 | Q20240577 | 一次性使用吊瓶式输液器 带针 | 批20240107 | B1型 250mL 0.55×19RWLB | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 丽江市古城区市场监督管理局 | 丽江康鑫医疗器械设备有限公司 | 符合
245 | Q20240578 | 一次性使用输血器 带针 | 批20231207 | B型 0.9mm | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 红河州建水县市场监督管理局 | 建水县妇幼保健院 | 符合
246 | Q20240579 | 可吸收性外科缝线 | 220518 | 1 90cm；1/2 10×25 40mm | 苏州医疗用品厂有限公司 | 昭通市镇雄县市场监督管理局 | 镇雄县王声英大药房连锁药业有限公司 | 符合
247 | Q20240580 | 一次性使用塑料血袋 | 240312 | S-400 | 四川南格尔生物科技有限公司 | 保山市隆阳区市场监督管理局 | 保山友康医疗器械有限公司 | 符合
248 | Q20240581 | 外固定支架（连接棒） | 连接棒：21K02454; 连棒夹：23J01064 | 连接棒：E40 Φ8×350mm; 连棒夹：E40 Φ8.0×8.0mm | 大博医疗科技股份有限公司 | 大理白族自治州市场监督管理局 | 国药器械（云南）医疗技术有限公司 | 符合
249 | Q20240582 | 金属股骨颈固定钉 | 24051401 | GJYDⅧ型 φ7.3×85 | 苏州优贝特医疗器械有限公司 | 昆明市官渡区市场监督管理局 | 昆明平善骨科医院 | 符合
250 | Q20240583 | 疝修补材料 | 20240202 | WS-P-8×15 | 常州医疗器材总厂股份有限公司 | 大理白族自治州市场监督管理局 | 大理浩林商贸有限公司 | 符合
251 | Q20240584 | 天然橡胶胶乳避孕套 | 230218JB | 光面 52mm | 索瑞特斯有限公司 | 红河州弥勒市市场监督管理局 | 弥勒市鸿康药业有限公司万城纪分店 | 符合
252 | Q20240585 | 医用隔离鞋套 | 22100604 | 中号 | 江西粤秀医疗科技有限公司 | 红河州弥勒市市场监督管理局 | 弥勒市鑫康大药房 | 符合
253 | Q20240586 | 无菌橡胶医用手套 | 2024012744 | 7 1/2 麻面/无粉/弯形 | 北京瑞京乳胶制品有限公司 | 红河州弥勒市市场监督管理局 | 弥勒市医院有限责任公司 | 符合
254 | Q20240587 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 230719AC | 52mm±2mm 光面型、螺纹型 长度≥160mm | 青岛欧米卡橡胶制品有限公司 | 德宏州陇川县市场监督管理局 | 一心堂药业集团股份有限公司陇川同心路连锁店 | 符合
255 | Q20240588 | 一次性使用输血器 带针 | 批20231209 | B型 0.9mm | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 德宏州陇川县市场监督管理局 | 陇川县人民医院 | 符合
256 | Q20240589 | 一次性使用静脉留置针 | 231121 | IVC08-22 22G 0.9×25mm 流速：33ml/min | 山东安得医疗用品股份有限公司 | 昆明市安宁市市场监督管理局 | 云南康福达医疗器械有限公司 | 符合
257 | Q20240590 | 一次性使用配药用注射器 | 20240315 | 10mL 1.2×30mmTWXZ | 江苏治宇医疗器材有限责任公司 | 红河州弥勒市市场监督管理局 | 弥勒市誉泰大药房 | 符合
258 | Q20240591 | 一次性使用塑料血袋 | 240312 | S-200 | 四川南格尔生物科技有限公司 | 昆明市五华区市场监督管理局 | 云南特朗商贸有限公司 | 符合
259 | Q20240592 | 一次性使用肛门管 | 20231205 | 6.7mm（20#） | 江苏江扬特种橡塑制品有限公司 | 昆明市西山区市场监督管理局 | 昆明市儿童医院 | 符合
260 | Q20240593 | 医用防护口罩 | 5222090102 | 无菌拱形挂耳式 | 河南省豫北卫材有限公司 | 西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院 | 西双版纳久泰药业有限公司 | 符合
261 | Q20240594 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 2312112D | 7.5 无粉表面 弯曲手指/麻面 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院 | 西双版纳久泰药业有限公司 | 符合
262 | Q20240595 | 一次性使用肛门管 | 20240103 | 2.7mm（Fr8） | 江苏华泰医疗器械有限公司 | 楚雄州双柏县市场监督管理局 | 双柏县汇通供应链管理有限公司 | 符合
263 | Q20240596 | 空心纤维透析器 | 23071091 | F16 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 楚雄州牟定县市场监督管理局 | 牟定县人民医院 | 符合
264 | Q20240597 | 医用防护口罩 | 20230101 | 折叠形耳挂式 155mm×105mm×5层 | 云南哲顿集团有限公司 | 楚雄州永仁县市场监督管理局 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司永仁大井湾分店 | 符合
265 | Q20240598 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | HG30801 | 6.5 无粉纹理 通用型 卷边 | 桂林恒保健康防护有限公司 | 楚雄州永仁县市场监督管理局 | 永仁中西医结合医院 | 符合
266 | Q20240599 | 一次性使用输血器 带针 | 批20230827 | B型 0.9mm | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 楚雄州永仁县市场监督管理局 | 永仁县人民医院 | 符合
267 | Q20240600 | α-淀粉酶测定试剂盒（EPS底物法） | 1023031 | 试剂1：60mL×3；试剂2：60mL×1 | 迈克生物股份有限公司 | 文山州麻栗坡县市场监督管理局 | 麻栗坡县人民医院 | 符合
268 | Q20240601 | 载脂蛋白B测定试剂盒（免疫比浊法） | ZCJANX011 | R1：4×50ml；R2：2×20ml | 上海执诚生物科技有限公司 | 昆明市市场监督管理局 | 昆明浩方科技有限公司 | 符合
269 | Q20240602 | 一次性使用无菌溶药注射器 | 批20230701 | 10mL 1.2mm（1.2×33TWCZ） | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 文山州丘北县市场监督管理局 | 云南省医药万和有限公司 | 符合
270 | Q20240603 | 一次性使用医用口罩 | 20220105 | 非灭菌型 Ⅰ-3 14cm×12cm-3P 耳挂式 | 振德医疗用品股份有限公司 | 文山州丘北县市场监督管理局 | 一心堂药业集团股份有限公司丘北椒莲广场连锁店 | 符合
271 | Q20240604 | 电子针疗仪 | SN:D002R23B009245 | SDZ-II | 苏州医疗用品厂有限公司 | 文山州丘北县市场监督管理局 | 云南省医药万和有限公司 | 符合
272 | Q20240605 | 压缩式雾化器 | P32310004 | KF-WHQ-08 | 可孚医疗科技股份有限公司 | 楚雄州牟定县市场监督管理局 | 一心堂药业集团股份有限公司牟定新南路连锁店 | 符合
273 | Q20240608 | 一次性使用输卵管导管 | 生产日期：20230518 | 1.8 | 上海祥盛医疗器械厂有限公司 | 昭通市昭阳区市场监督管理局 | 昭通市第一人民医院 | 符合
274 | Q20240609 | 硅胶引流管 | 20230325 | XQ型 8.7mm（F26） | 如皋市恒康医疗器材有限公司 | 楚雄州大姚县市场监督管理局 | 大姚县人民医院 | 符合
275 | Q20240610 | 总胆汁酸测定试剂盒（酶循环法） | 1123051 | 试剂1:60ml×4；试剂2:20ml×4 | 迈克生物股份有限公司 | 楚雄州禄丰市市场监督管理局 | 禄丰市第二人民医院 | 符合
276 | Q20240611 | 甘油三酯测定试剂盒(GP0-PAP法) | 24-0108 | 试剂：6×70mL | 北京九强生物技术股份有限公司 | 楚雄州禄丰市市场监督管理局 | 禄丰市第二人民医院 | 符合
277 | Q20240612 | 单臂分体式、组合式和环式外固定支架 | C312210309 | GDG Φ10×150 | 河南科科生物科技有限公司 | 曲靖市沾益区市场监督管理局 | 曲靖市沾益区人民医院 | 符合
278 | Q20240613 | 可吸收性外科缝线 | 18Z0727AJ | 2-0 90cm；1/2 10×24 38mm | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 曲靖市沾益区市场监督管理局 | 曲靖市沾益区人民医院 | 符合
279 | Q20240614 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 2401044D | 7 有粉表面 弯曲手指/麻面 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 曲靖市沾益区市场监督管理局 | 云南滇成康医疗设备有限公司 | 符合
280 | Q20240624 | 压缩式雾化器 | 22121302 | JKY-H-A01 | 江西晶康宇医疗科技有限公司 | 曲靖市宣威市市场监督管理局 | 云南仁本医疗器械有限公司 | 符合
281 | Q20240625 | 电脑中频治疗仪 | 产品编号：24025021019 | SD-ZP-IB | 湖南善德医疗设备有限公司 | 曲靖市宣威市市场监督管理局 | 云南泽滇医疗器械有限公司 | 符合
282 | Q20240626 | 一次性使用输血器 带针 | 批20240411 | 非进气式0.9×26 TWLB | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 昆明市五华区市场监督管理局 | 云南威高医药科技有限公司 | 符合
283 | Q20240630 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | ABEA3121 | 光面型 标称宽度：52mm | 广州万方健医药有限公司 | 昆明市市场监督管理局中国老挝磨憨-磨丁经济合作区分局 | 一心堂药业集团股份有限公司磨憨-磨丁合作区连锁店 | 符合
284 | Q20240631 | 一次性使用无菌溶药器 带针 | 批20230720 | 20mL 1.6×31TWXZ | 稳健平安医疗科技（湖南）有限公司 | 丽江市玉龙纳西族自治县市场监督管理局 | 丽江腾翔医疗器械有限公司 | 符合
285 | Q20240633 | 一次性使用输血器 带针 | 批20231220 | TS1 0.9×28TWLB | 稳健平安医疗科技（湖南）有限公司 | 丽江市玉龙纳西族自治县市场监督管理局 | 玉龙纳西族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 符合
286 | Q20240634 | 一次性使用配药用注射器 | 20230727 | 20mL 1.6×30mmTWCZ | 江苏治宇医疗器材有限责任公司 | 昭通市永善县市场监督管理局 | 永善振华医院 | 符合
287 | Q20240635 | 一次性使用输血器 带针 | 批20231013 | B型 0.9mm | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 迪庆藏族自治州市场监督管理局 | 迪庆藏族自治州人民医院 | 符合
288 | Q20240636 | 一次性使用吊瓶式输液器 带针 | 批20240103 | B1型 250ml 0.55×19RWLB | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 迪庆藏族自治州市场监督管理局 | 迪庆藏族自治州人民医院 | 符合
289 | Q20240637 | 血液透析滤过器 | 23111921 | HDF16 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 迪庆藏族自治州市场监督管理局 | 迪庆藏族自治州人民医院 | 符合
290 | Q20240638 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 2312022A | 6.5 无粉表面 弯曲手指/麻面 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 楚雄州武定县市场监督管理局 | 武定中医院 | 符合
291 | Q20240639 | 一次性使用静脉留置针 | 202306020 | Y式 22G 0.9mm×25mm 流速：31ml/min | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 楚雄州武定县市场监督管理局 | 武定中医院 | 符合
292 | Q20240640 | 一次性使用输卵管导管 | 生产日期：20240221 | 1.5 | 上海祥盛医疗器械厂有限公司 | 楚雄州武定县市场监督管理局 | 武定县人民医院 | 符合
293 | Q20240641 | 医用一次性防护服 | 22110501 | 连体式 L | 郑州安之源医疗器械有限公司 | 怒江州贡山独龙族怒族自治县市场监督管理局 | 贡山独龙族怒族自治县卫生健康局 | 符合
294 | Q20240642 | 可吸收性外科缝线 | 18Z0211AJ | 3-0 紫色 90cm；1/2 7×17 27mm | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 怒江州贡山独龙族怒族自治县市场监督管理局 | 贡山同康医院有限责任公司 | 符合
295 | Q20240643 | 无菌塑柄手术刀 | N231157 | 11 | 淮阴医疗器械有限公司 | 红河州建水县市场监督管理局 | 红河哈尼族彝族自治州第二人民医院 | 符合
296 | Q20240644 | 无菌塑柄手术刀 | N230302 | 11 | 淮阴医疗器械有限公司 | 迪庆藏族自治州市场监督管理局 | 迪庆藏族自治州人民医院 | 符合
297 | Q20240645 | 一次性使用无菌手术刀 | 20230608 | 小：11 | 江苏荣业科技有限公司 | 楚雄州禄丰市市场监督管理局 | 禄丰市康养医疗产业投资有限公司 | 符合
298 | Q20240646 | 金属接骨螺钉 | 2200092285 | HAQ02 φ3.5×30mm | 天津正天医疗器械有限公司 | 普洱市思茅区市场监督管理局 | 普洱泓泽医疗器械有限公司 | 符合
299 | Q20240647 | 金属股骨颈固定钉 | 24051110 | GJYDⅧ型 φ7.3×85 | 苏州优贝特医疗器械有限公司 | 大理白族自治州市场监督管理局 | 大理天凯商贸有限公司 | 符合
300 | Q20240648 | 一次性使用袋式输液器 带针 | 批240121 | 250ml-A1 0.55×19mmRWLB | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 大理州洱源县市场监督管理局 | 洱源县茈碧湖镇九台社区卫生服务站 | 符合
301 | Q20240649 | 医用一次性防护服 | 批220126U10 | 无菌连身式 180cm | 山东朱氏药业集团有限公司 | 普洱市思茅区市场监督管理局 | 华控医疗普洱有限公司 | 符合
302 | Q20240650 | 金刚砂车针 | D239K28200 | BR-40 | 注册人：马尼株式会社（MANI ,INC.） 代理人：马尼（北京）贸易有限公司 | 丽江市古城区市场监督管理局 | 丽江德柏口腔医院有限公司 | 符合
303 | Q20240651 | 压缩式雾化器 | P32312035 | KF-WHQ-07 | 可孚医疗科技股份有限公司 | 怒江州贡山独龙族怒族自治县市场监督管理局 | 一心堂药业集团股份有限公司贡山二区连锁店 | 符合
304 | Q20240652 | 特定电磁波谱治疗器 | 产品编号：12303090159 | TDP-L1 | 四川恒明科技开发有限公司 | 大理白族自治州市场监督管理局 | 大理州医药有限责任公司天成公大药房 | 符合
305 | Q20240653 | 特定电磁波治疗器 | 240423F | CQ-BS6 | 重庆中芝医用仪器有限公司 | 普洱市市场监督管理局 | 普洱市中医医院 | 符合
306 | Q20240654 | 中空螺钉 | 233400525 | GJYD Ⅶ型 φ7.3×95 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | 楚雄州禄丰市市场监督管理局 | 禄丰市人民医院 | 符合
307 | Q20240655 | 医用图像打印机 | 2463220501 | YSY-DY6322 | 云南溢森缘生物发展股份有限公司 | 云南省药品监督管理局 | 云南溢森缘生物发展股份有限公司 | 符合
308 | Q20240656 | 医用一次性防护服 | 20220902 | 连身式 170（L） | 云南虹云医疗用品有限公司 | 云南省药品监督管理局 | 云南省医药有限公司 | 符合
309 | Q20240657 | 医用一次性防护服 | 20221106 | 连身式 175（XL） | 云南虹云医疗用品有限公司 | 云南省药品监督管理局 | 云南省医药有限公司 | 符合
310 | Q20240658 | 医用一次性防护服 | 20220903 | 连身式 180（XXL） | 云南虹云医疗用品有限公司 | 云南省药品监督管理局 | 云南省医药有限公司 | 符合
311 | Q20240668 | 组合式外固定支架 | 23060249 | WGJⅣ 05 Φ5×180 | 苏州爱得科技发展股份有限公司 | 楚雄市市场监督管理局 | 云南振森医疗器械有限公司 | 符合
312 | Q20240673 | 医用隔离鞋套 | 2304001 | Ⅰ型（PE鞋套）普通级（非灭菌）；15cm×36cm | 奥美医疗用品股份有限公司 | 曲靖市会泽县市场监督管理局 | 云南东飞药业有限公司会泽县锦泰花园店 | 符合
313 | Q20240674 | 医用防护口罩 | 20240429 | 折叠耳挂式 15cm×10.5cm×4层 | 云南康帆医疗器械有限公司 | 云南省药品监督管理局 | 云南康帆医疗器械有限公司 | 符合
314 | Q20240675 | 疝修补补片 | 2304BLJ7012001 | BLJ70120 | 江苏百纳医疗科技有限公司 | 楚雄市市场监督管理局 | 国药控股楚雄有限公司 | 符合
315 | Q20240676 | 一次性使用输血器 带针 | 批20231207 | B型 0.9mm | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 曲靖市会泽县市场监督管理局 | 会泽科达医药有限公司 | 符合
316 | Q20240677 | 医用防护口罩 | 2022112601 | 折叠耳挂式 160mm×105mm | 秦皇岛泰治医疗科技有限公司 | 曲靖市富源县市场监督管理局 | 云南百姓仁药业有限公司富源建设路大药房 | 符合
317 | Q20240678 | 可吸收性外科缝线 | 18Z1218BJ | 2-0 紫色 90cm；1/2 10×28 44mm | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 曲靖市富源县市场监督管理局 | 富源县中医医院 | 符合
318 | Q20240679 | 医用一次性防护服 | 2022122322D | 灭菌型Ⅱ型 连身式 175cm | 振德医疗用品股份有限公司 | 曲靖市富源县市场监督管理局 | 富源县中医医院 | 符合
319 | Q20240680 | 一次性无菌手术衣 | 20240422U36 | 120cm×140cm | 河南省宇安医疗科技开发有限公司 | 楚雄州牟定县市场监督管理局 | 牟定县中医医院 | 符合
320 | Q20240681 | 医用隔离鞋套 | 20221102F | 长款 60cm×40cm | 云南晨业医疗器械有限公司 | 昆明市富民县市场监督管理局 | 昆明捷莉亚医院有限公司 | 符合
321 | Q20240682 | 空心纤维透析器 | 23111142 | MF14 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 丽江市古城区市场监督管理局 | 丽江德倍康医院有限公司 | 符合
322 | Q20240683 | 根管锉 | R21L052700 | 21mm #17 | 马尼株式会社（MANI ,INC.） | 楚雄市市场监督管理局 | 楚雄市庞氏口腔门诊部 | 符合
323 | Q20240684 | 压缩式雾化器 | 23111802 | JKY-F-A03 | 江西晶康宇医疗科技有限公司 | 曲靖市富源县市场监督管理局 | 云南瑞磐商贸有限公司富源分公司 | 符合
324 | Q20240685 | 电脑中频电疗机 | MM20122726 | MTZ-M型 | 北京御健康复医疗仪器有限公司 | 曲靖市会泽县市场监督管理局 | 会泽县中医医院 | 符合
325 | Q20240686 | 电脑中频治疗仪 | 生产编号：24030011547 | XYZP-IB | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | 曲靖市会泽县市场监督管理局 | 云南班康商贸有限公司 | 符合
326 | Q20240687 | 特定电磁波谱治疗器 | 产品编号：12303021026 | TDP-L1 | 四川恒明科技开发有限公司 | 曲靖市富源县市场监督管理局 | 富源县人民医院 | 符合
327 | Q20240688 | 特定电磁波治疗器 | 2404147 | CQJ-23 | 重庆华升医疗器械有限公司 | 红河州弥勒市市场监督管理局 | 弥勒市中医医院 | 符合
328 | Q20240689 | 一次性使用手术衣 | 202211215 | 普通型 M2 120cm×140cm | 稳健医疗用品股份有限公司 | 昆明市市场监督管理局空港经济区分局 | 云南昆药医疗器械有限公司 | 符合
329 | Q20240690 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 1002258870 | 标称宽度52mm | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 昆明市市场监督管理局空港经济区分局 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司昆明长水航城分店 | 符合
330 | Q20240695 | 一次性使用无菌手术刀 | 20230908 | 大：23 | 江苏荣业科技有限公司 | 临沧市沧源佤族自治县市场监督管理局 | 云南和维医疗器械有限公司沧源分公司 | 符合
331 | Q20240696 | 无菌手术刀片 | 2Y0818 | 15 | 上海联辉医疗用品有限公司 | 大理州宾川县市场监督管理局 | 宾川县人民医院 | 符合
332 | Q20240697 | 无菌手术刀片 | 2Y1007 | 22 | 上海联辉医疗用品有限公司 | 大理白族自治州市场监督管理局 | 大理白族自治州中医医院 | 符合
333 | Q20240698 | 无菌手术刀片 | 2Y0905 | 20 | 上海联辉医疗用品有限公司 | 昭通市鲁甸县市场监督管理局 | 鲁甸县中医医院 | 符合
334 | Q20240699 | 无菌手术刀片 | 2Y1202 | 11 | 上海联辉医疗用品有限公司 | 昆明市五华区市场监督管理局 | 昆明安琪儿妇产医院有限责任公司 | 符合
335 | Q20240700 | 一次性使用输卵管导管 | 生产日期：20240221 | 1.5 | 上海祥盛医疗器械厂有限公司 | 大理白族自治州市场监督管理局 | 大理大学第一附属医院 | 符合
336 | Q20240702 | 无菌塑柄手术刀 | 33Z0801 | JH-23 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 丽江市玉龙纳西族自治县市场监督管理局 | 云南省医药天福大华有限公司 | 符合
337 | Q20240703 | 一次性使用无菌手术刀 | 20230608 | 小：11 | 江苏荣业科技有限公司 | 丽江市宁蒗彝族自治县市场监督管理局 | 云南瓦尔医疗投资有限责任公司 | 符合
338 | Q20240704 | 一次性使用肛门管 | 20240318 | 中号 | 江苏省永宁医疗器械有限公司 | 丽江市宁蒗彝族自治县市场监督管理局 | 云南省瓦尔医疗投资有限责任公司 | 符合
339 | Q20240705 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 20240305 | 弯曲手指/麻面无粉7.5 | 江苏华泰医疗器械有限公司 | 丽江市宁蒗彝族自治县市场监督管理局 | 云南瓦尔医疗投资有限责任公司 | 符合
340 | Q20240706 | 一次性使用输血器 带针 | 批20231225 | B型 0.9mm | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 临沧市镇康县市场监督管理局 | 镇康县人民医院 | 符合
341 | Q20240707 | 一次性使用袋式输液器 带针 | 20230814 | YD-IS-B1-250 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | 丽江市宁蒗彝族自治县市场监督管理局 | 宁蒗彝族自治县大兴街道社区卫生服务中心 | 符合
342 | Q20240708 | 一次性使用袋式输液器 | 批20240411 | 250ml 0.7×22.5 TWLB | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 昆明市市场监督管理局 | 昆明市延安医院 | 符合
343 | Q20240709 | 一次性使用塑料血袋 | 2401127 2 | PT-Q-300 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 丽江市玉龙纳西族自治县市场监督管理局 | 丽江市中心血站 | 符合
344 | Q20240710 | 一次性使用塑料血袋 | 2401102 1 | PT-T-200 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 丽江市玉龙纳西族自治县市场监督管理局 | 丽江市中心血站 | 符合
345 | Q20240711 | 医用隔离鞋套 | 20221001 | Ⅱ型 长款 | 云南同心医疗用品有限公司 | 大理市市场监督管理局 | 大理市赛亿医疗器械有限公司 | 符合
346 | Q20240712 | 医用隔离鞋套 | 2304001 | 15cm×36cm；Ⅰ型（PE鞋套）普通级（非灭菌） | 奥美医疗用品股份有限公司 | 丽江市玉龙纳西族自治县市场监督管理局 | 云南省医药天福大华有限公司 | 符合
347 | Q20240713 | 医用隔离鞋套 | 20230210 | Ⅱ型 长筒型 | 云南晨业生物科技有限公司 | 昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 云南晨业生物科技有限公司 | 符合
348 | Q20240714 | 医用隔离鞋套 | 20230102 | Ⅱ型 长筒型 | 云南晨业生物科技有限公司 | 保山市隆阳区市场监督管理局 | 云南擎康医疗设备有限公司 | 符合
349 | Q20240716 | 电针治疗仪 | 生产编号：23060176764 | XYD-Ⅰ | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | 楚雄州禄丰市市场监督管理局 | 陆丰市第二人民医院 | 符合
350 | Q20240717 | 低中频电子脉冲治疗仪 | 序列号：M20050008-001-2846 | HYS-339 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 大理市市场监督管理局 | 大理州方顿医疗器械有限公司 | 符合
351 | Q20240718 | 电子针疗仪 | SN:D002R23A002328 | SDZ-II | 苏州医疗用品厂有限公司 | 昆明市五华区市场监督管理局 | 云南玖群医疗科技有限公司 | 符合
352 | Q20240719 | 低中频腰椎治疗仪 | 202207057 | KTR-301 | 深圳市健得龙医疗电子有限公司 | 昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 云南九州通医疗器械有限公司 | 符合
353 | Q20240720 | 红外热辐射理疗灯 | 240301 | YSHT-ⅡA | 上海跃进医用光学器械厂 | 红河州蒙自市市场监督管理局 | 红河久泰药业有限公司 | 符合
354 | Q20240721 | 中频电疗仪 | 出厂编号：ZP01240006 | LHYL-ZP-2001 | 广州市健崎电子科技有限公司 | 云南省药品监督管理局 | 云南力衡医疗技术有限公司 | 符合
355 | Q20240722 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | T2403G | 光面型 平均宽度：52mm±2mm | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 普洱市澜沧拉祜族自治县市场监督管理局 | 澜沧永福药房 | 符合
356 | Q20240723 | 定制式固定义齿 | A24055513154 | 二氧化锆切削全瓷冠（桥） | 昆明思创特医疗器械有限公司 | 云南省药品监督管理局 | 昆明思创特医疗器械有限公司 | 符合
357 | Q20240724 | 医用一次性防护服 | 20221207 | 连身式不带鞋套 170（L） | 江西格兰斯医疗器械有限公司 | 曲靖市陆良县市场监督管理局 | 云南康尔泰商贸有限公司 | 符合
358 | Q20240725 | 一次性使用医用手术衣 | 332404010 | 大 | 河南亚太医疗用品有限公司 | 曲靖市陆良县市场监督管理局 | 陆良多米商贸有限公司 | 符合
359 | Q20240726 | 机用根管锉 | 202404120010 | M3 F21vt-5 | 常州益锐医疗器械有限公司 | 玉溪市市场监督管理局 | 红塔区邓洪春口腔诊所 | 符合
360 | Q20240727 | 非接触式红外体温计 | 230200074 | JXB-182 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | 玉溪市澄江市市场监督管理局 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司澄江分店 | 符合
361 | Q20240728 | 臂式电子血压计 | M0230512004 | DX-B11Y | 江苏富林医疗设备有限公司 | 玉溪市华宁县市场监督管理局 | 云南省玉溪医药有限责任公司华宁药店 | 符合
362 | Q20240729 | 电脑中频治疗仪 | 022023112862890 | J18A2型 | 北京金豪高科技有限公司 | 玉溪市通海县市场监督管理局 | 通海县中医医院 | 符合
363 | Q20240730 | 中频药物导入治疗仪 | 03ACACD01126 | HY-D03A | 北京华医新技术研究所 | 玉溪市红塔区市场监督管理局 | 玉溪市红塔区妇幼保健院 | 符合
364 | Q20240731 | 正压呼吸机 | 1230580 SN：YH480C-235800186 | YH-480 | 苏州鱼跃医疗科技有限公司 | 玉溪市市场监督管理局 | 一心堂药业集团股份有限公司华宁东市街连锁店 | 符合
365 | Q20240733 | 电子针疗仪 | SN:D002R234037924 | SDZ-II | 苏州医疗用品厂有限公司 | 玉溪市市场监督管理局 | 玉溪市诚康商贸有限公司 | 符合
366 | Q20240734 | 电子针疗仪 | SN:D002R213009466 | SDZ-II | 苏州医疗用品厂有限公司 | 玉溪市市场监督管理局 | 昆明圣爱中医馆有限公司玉溪太极路中医门诊部 | 符合
367 | Q20240735 | 电子针疗仪 | SN:D002R234042599 | SDZ-II | 苏州医疗用品厂有限公司 | 曲靖市罗平县市场监督管理局 | 曲靖科柠医疗服务有限公司 | 符合
368 | Q20240736 | 电子针疗仪 | SN:D002R221002274 | SDZ-II | 苏州医疗用品厂有限公司 | 曲靖市罗平县市场监督管理局 | 罗平县浩宇医疗设备有限公司 | 符合
369 | Q20240738 | 一次性使用无菌手术衣 | 20221221 | Ⅳ型 120cm×140cm | 昆明吉圣祥医疗器械有限公司 | 玉溪市峨山彝族自治县市场监督管理局 | 峨山彝族自治县人民医院 | 符合
370 | Q20240739 | 一次性使用手术衣 | 20221209 | 标准型3号 120cm×120cm | 云南晨业医疗器械有限公司 | 玉溪市市场监督管理局 | 玉溪永荣医疗器械有限公司 | 符合
371 | Q20240740 | 医用一次性防护服 | 2022112803 | 灭菌型Ⅰ型 连身式 180cm | 振德医疗用品股份有限公司 | 玉溪市市场监督管理局 | 玉溪永荣医疗器械有限公司 | 符合
372 | Q20240741 | 一次性使用引流管 | 20230302 | Ⅰ型 F8 | 苏州市晶乐高分子医疗器械有限公司 | 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县市场监督管理局 | 元江哈尼族彝族傣族自治县人民医院 | 符合
373 | Q20240742 | 一次性使用输血器 带针 | K20231029 | TS055 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 玉溪市澄江市市场监督管理局 | 澄江市产投云福医药有限公司 | 符合
374 | Q20240743 | 医用防护口罩 | FM221202 | 折叠式 150mm×110mm | 桂林恒保卫生防护用品有限公司 | 玉溪市江川区市场监督管理局 | 玉溪市江川区人民医院 | 符合
375 | Q20240744 | 医用隔离鞋套 | 20221128 | Ⅰ型 45cm×36cm | 云南康帆医疗器械有限公司 | 玉溪市市场监督管理局 | 玉溪市诚康商贸有限公司 | 符合
376 | Q20240745 | 一次性使用塑料血袋 | 2310121 4 | PT-Q-200 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 玉溪市红塔区市场监督管理局 | 玉溪市中心血站 | 符合
377 | Q20240746 | 一次性使用塑料血袋 | 2311186 1 | PT-Q-300 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 玉溪市市场监督管理局 | 玉溪市中心血站 | 符合
378 | Q20240747 | 机用根管锉 | 20240111A | SC-PRO 混装Assorted | 佛山市森川精密器械有限公司 | 红河州蒙自市市场监督管理局 | 红河器派医疗器械有限公司 | 符合
379 | Q20240748 | 一次性使用袋式输液器 带针 | 批20230803 | B1 250ml 0.6×24TWLB | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 玉溪市市场监督管理局 | 玉溪永荣医疗器械有限公司 | 符合
380 | Q20240749 | 一次性使用袋式输液器 带针 | 批20240203 | B1 250ml 0.55×19RWLB | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县市场监督管理局 | 元江县澧江卫生院 | 符合
381 | Q20240750 | 一次性使用输卵管导管 | 生产日期：20240221 | 1.5 | 上海祥盛医疗器械厂有限公司 | 玉溪市市场监督管理局 | 玉溪恒成丰贸易有限公司 | 符合
382 | Q20240751 | 一次性使用袋式输液器 带针 | 23041701 | DS-AI-J250 0.6×25 TW LB | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 玉溪市红塔区市场监督管理局 | 玉溪双鸿医疗器械有限公司 | 符合
383 | Q20240752 | 可吸收性外科缝线 | 18Z0613BJ | 6-0 圆75cm；1/2 3×8 13mm | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 玉溪市通海县市场监督管理局 | 通海县人民医院 | 符合
384 | Q20240753 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 2303113D | 无粉表面 弯曲手指/麻面 7 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 玉溪市通海县市场监督管理局 | 通海李文俊医院 | 符合
385 | Q20240754 | 一次性使用静脉留置针 | 20231141 | 22G×25mm /Y-G 流速：32ml/min | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 玉溪市易门县市场监督管理局 | 易门福济医院 | 符合
386 | Q20240755 | 一次性使用直肠导管 | 20231008 | 2.2±0.4 | 扬州市永安医疗器械有限公司 | 玉溪市华宁县市场监督管理局 | 玉溪聚千睿生物科技有限公司 | 符合
387 | Q20240756 | 无菌手术刀片 | 2A0308 | 11# | 上海联辉医疗用品有限公司 | 玉溪市市场监督管理局 | 玉溪汇通医疗科技有限公司 | 符合
388 | Q20240757 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 23070311A | 52mm±2mm 光面型 | 青岛欧米卡橡胶制品有限公司 | 玉溪市江川区市场监督管理局 | 一心堂药业集团股份有限公司江川湖滨路连锁二店 | 符合
389 | Q20240758 | 医用隔离鞋套 | BMXT240101 | Ⅰ型 短款 | 云南同心医疗用品有限公司 | 玉溪市江川区市场监督管理局 | 玉溪泰盈丰药业有限公司 | 符合
390 | Q20240759 | 金属接骨螺钉 | 202205528 | 深螺纹HBQ03 φ4.0×14mm | 江苏荷普医疗科技股份有限公司 | 玉溪市市场监督管理局 | 玉溪汇通医疗科技有限公司 | 符合
391 | Q20240760 | 可吸收性外科缝线 | 18Y1206BJ | 2-0 90cm；圆1/2 10×24 38mm | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 玉溪市市场监督管理局 | 玉溪永荣医疗器械有限公司 | 符合
392 | Q20240761 | 疝修补补片 | 240410 | 113 | 日照天一生物医疗科技有限公司 | 玉溪市市场监督管理局 | 国药器械（玉溪）有限公司 | 符合
393 | Q20240762 | 无菌手术刀片 | 2Y0614 | 11# | 上海联辉医疗用品有限公司 | 玉溪市红塔区市场监督管理局 | 红塔区李建飞口腔诊所 | 符合
394 | Q20240763 | 一次性使用输卵管导管 | 生产日期：20240221 | 1.5 | 上海祥盛医疗器械厂有限公司 | 玉溪市市场监督管理局 | 玉溪汇通医疗科技有限公司 | 符合
395 | Q20240764 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 2310061E | 有粉表面 弯曲手指/麻面 7.5 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 玉溪市峨山彝族自治县市场监督管理局 | 峨山健新医院 | 符合
396 | Q20240777 | 电子针疗仪 | SN:D002R23A001173 | SDZ-II | 苏州医疗用品厂有限公司 | 临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县市场监督管理局 | 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院 | 符合
397 | Q20240778 | 正压呼吸机 | 1230886 序列号：YH480C-238860204 | YH-480 | 苏州鱼跃医疗科技有限公司 | 曲靖市麒麟区市场监督管理局 | 一心堂药业集团股份有限公司曲靖文昌街连锁店 | 符合
398 | Q20240779 | 中频治疗仪 | 产品编号：23101080080 | RH-ZP-C | 河南瑞禾医疗器械有限责任公司 | 临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县市场监督管理局 | 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院 | 符合
399 | Q20240780 | 电脑中频电疗仪 | 产品编号：23016059 | T99-AI | 北京天长福医疗设备制造有限公司 | 德宏州盈江县市场监督管理局 | 德宏睿明医疗器械有限公司 | 符合
400 | Q20240781 | 电脑中频治疗仪 | 产品编号：23060332243 | XYZP-IB | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | 德宏州瑞丽市市场监督管理局 | 云南红恩药业有限公司 | 符合
401 | Q20240782 | 医用压缩式雾化器 | 240218504C4 | KM-W02 | 武汉市科迈康科技有限公司 | 德宏州瑞丽市市场监督管理局 | 瑞丽市颐善大药房有限公司人民路分公司 | 符合
402 | Q20240783 | 压缩式雾化器 | P32312019 | KF-WHQ-07 | 可孚医疗科技股份有限公司 | 德宏州瑞丽市市场监督管理局 | 一心堂药业集团股份有限公司瑞丽边城街连锁店 | 符合
403 | Q20240785 | 总胆汁酸（TBA）测定试剂盒（循环酶法） | 2024011K1 | 200ml(R1：3×50ml；R2：2×25ml；校准品：1×1ml) | 上海科华生物工程股份有限公司 | 曲靖市麒麟区市场监督管理局 | 云南沁润雅经贸有限公司 | 符合
404 | Q20240786 | 总胆汁酸（TBA）测定试剂盒（循环酶法） | 202403121 | 200ml(R1：3×50ml；R2：1×50ml；校准品：1×1ml) | 上海科华生物工程股份有限公司 | 曲靖市麒麟区市场监督管理局 | 云南沁润雅经贸有限公司 | 符合
405 | Q20240787 | 甘油三酯试剂盒（液体）(甘油磷酸氧化酶法) | 202403121 | 210ml（R1：2×70ml；R2：1×70ml；校准品：1×3ml） | 上海科华生物工程股份有限公司 | 曲靖市麒麟区市场监督管理局 | 云南沁润雅经贸有限公司 | 符合
406 | Q20240788 | 甘油三酯检测试剂盒(GP0-PAP法) | 240203201 | 150ml（试剂1：2×50ml+试剂2：1×50ml）;校准品：1×1ml | 美康生物科技股份有限公司 | 迪庆藏族自治州市场监督管理局 | 迪庆藏族自治州人民医院 | 符合
407 | Q20240789 | 总胆汁酸检测试剂盒（酶循环法） | 231107101 | 120ml(试剂1：2×45ml；试剂2：1×30ml）；校准品：1×1ml | 美康生物科技股份有限公司 | 迪庆藏族自治州市场监督管理局 | 迪庆藏族自治州人民医院 | 符合
408 | Q20240790 | 无菌塑柄手术刀 | 33Z1103 | JH-11 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 曲靖市会泽县市场监督管理局 | 会泽科达医药有限公司 | 符合
409 | Q20240791 | 无菌塑柄手术刀 | 240402 | 11 | 苏州市开元医疗器械有限公司 | 曲靖市沾益区市场监督管理局 | 曲靖市沾益区人民医院 | 符合
410 | Q20240792 | 可吸收性外科缝线 | 18A0218BJ | 4-0 90cm；1/2 6×15 24mm | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 丽江市华坪县市场监督管理局 | 云南心联欣医药零售连锁管理有限公司中心镇河滨连锁店 | 符合
411 | Q20240793 | 医用隔离鞋套 | 221010 | Ⅱ型 38cm×48cm | 新乡市利群医疗器械有限公司 | 曲靖市罗平县市场监督管理局 | 罗平县人民医院 | 符合
412 | Q20240794 | 医用隔离鞋套 | 20221118 | 大号 非织造布型（加长款） | 广州市番禺康安卫生用品厂 | 迪庆州香格里拉市市场监督管理局 | 香格里拉市人民医院 | 符合
413 | Q20240798 | 医用外科口罩 | 20230108 | 无菌型耳挂式175mm×95mm | 四川制药制剂有限公司 | 普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县市场监督管理局 | 一心堂药业集团股份有限公司孟连世嘉园连锁店 | 符合
414 | Q20240799 | 一次性使用输血器 带针 | 批20231111 | B型 0.9mm | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县市场监督管理局 | 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院 | 符合
415 | Q20240800 | 上肢医用外固定支具 | 2024-03-08 | B210Ⅱ型 均码 | 常州普邦医疗设备有限公司 | 迪庆藏族自治州市场监督管理局 | 迪庆香和药店有限公司 | 符合
416 | Q20240801 | 无菌手术刀片 | 2Y0914 | 12 | 上海联辉医疗用品有限公司 | 德宏州盈江县市场监督管理局 | 盈江张跃清口腔门诊部 | 符合
417 | Q20240804 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 2310071E | 7.5 有粉表面 弯曲手指/麻面 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 德宏州梁河县市场监督管理局 | 梁河县平山乡卫生院 | 符合
418 | Q20240805 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | M209003 | 弯曲麻面TPU覆层无粉 6.5 | 稳健（桂林）乳胶用品有限公司 | 德宏州梁河县市场监督管理局 | 梁河县河西卫生院 | 符合
419 | Q20240806 | 医用防护口罩 | FM-2023010601 | 非无菌型折叠耳挂式 大号 | 中天（中国）工业有限公司 | 德宏州梁河县市场监督管理局 | 一心堂药业集团股份有限公司梁河南甸路连锁二店 | 符合
420 | Q20240807 | 医用隔离鞋套 | 20231113 | Ⅰ型 18cm×38cm | 云南康帆医疗器械有限公司 | 德宏州梁河县市场监督管理局 | 梁河腾瑞医药有限公司 | 符合
421 | Q20240808 | 医用棉签 | 24030502 | A型（灭菌）10cm | 南昌市恩惠医用卫生材料有限公司 | 梁河县市场监督管理局 | 德宏康源百姓大药房梁河南甸路店 | 符合
422 | Q20240809 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 批20231121 | 5ml 0.7×30TWLB | 江西丰临医用器械有限公司 | 梁河县市场监督管理局 | 梁河县妇幼保健院 | 符合
423 | Q20240810 | 一次性使用医用防护鞋套 | 202203014 | A型中号 | 河南驼人医用卫生材料有限公司 | 普洱市思茅区市场监督管理局 | 普洱康源医疗器械有限公司 | 符合
424 | Q20240811 | 医用一次性防护服 | 20221102601 | 无菌连脚式 175 | 河南驼人医用卫生材料有限公司 | 德宏州瑞丽市市场监督管理局 | 瑞丽市勐卯镇卫生院 | 符合
425 | Q20240812 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2309324 | 有储精囊非光面型（浮点型） 标称宽度：52mm | 威乐士医疗卫生用品（湖北）有限公司 | 德宏州瑞丽市市场监督管理局 | 云南龙马药业有限公司龙马大药房瑞丽勐卯路连锁一店 | 符合
426 | Q20240813 | 一次性使用配药用注射器 带针 | 240223 | 20ml 1.6×30 TWXZ | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 德宏州瑞丽市市场监督管理局 | 瑞丽市中医傣医医院 | 符合
427 | Q20240814 | 天然胶乳橡胶避孕套（超厚功能避孕套） | 21N1330 | 有储精囊非 标称宽度：52±2mm | 康乐工业有限公司 | 西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院 | 西双版纳久泰药业有限公司 | 符合
428 | Q20240816 | 一次性使用输液器 带针 | 20230919 | AD-A1 0.6×22TWLB | 洪湖泰宁医疗器械有限公司 | 德宏州瑞丽市市场监督管理局 | 瑞丽市福康医院 | 符合
429 | Q20240819 | 空心纤维血液透析器 | D8FF08100 | FX10 | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 | 曲靖市罗平县市场监督管理局 | 罗平县人民医院 | 符合
430 | Q20240820 | 一次性使用肛门管 | 20230915 | 2.7mm（Fr8） | 江苏华泰医疗器械有限公司 | 曲靖市陆良县市场监督管理局 | 陆良县中医医院 | 符合
431 | Q20240821 | 金属固定钉 | 202303099 | GJYD Ⅶ型 φ7.0×85mm | 江苏荷普医疗科技股份有限公司 | 曲靖市陆良县市场监督管理局 | 云南宇阳医疗器械有限公司 | 符合
432 | Q20240825 | 一次性使用手术衣 | 20240302 | Ⅱ型 120cm×130cm | 昆明康业医疗器械有限公司 | 西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院 | 勐腊县人民医院 | 符合
433 | Q20240826 | 一次性使用手术衣 | 20230911 | 标准型3号 120cm×120cm | 云南晨业医疗器械有限公司 | 怒江州兰坪白族普米族自治县市场监督管理局 | 兰坪白族普米族自治县妇幼保健院 | 符合
434 | Q20240827 | 一次性使用输血器 带针 | 批20230611 | 非进气式0.9×26 TWLB | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院 | 西双版纳傣族自治州人民医院 | 符合
435 | Q20240828 | 补片 | TLBHUM | PMM3 | 国内代理：强生（上海）医疗器械有限公司 | 曲靖市麒麟区市场监督管理局 | 曲靖市第二人民医院 | 符合
436 | Q20240829 | 一次性使用肛门管 | 20240305 | 7.3mm（22#） | 江苏江扬特种橡塑制品有限公司 | 昆明市市场监督管理局 | 云南比特芙科技有限公司 | 符合
437 | Q20240830 | 一次性使用去白细胞塑料血袋 | 2401101 3 | AC-T-200 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 曲靖市麒麟区市场监督管理局 | 曲靖市中心血站 | 符合
438 | Q20240831 | 一次性使用去白细胞塑料血袋 | 2308213 1 | AN-T-200 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 红河哈尼族彝族自治州市场监督管理局 | 红河哈尼族彝族自治州中心血站 | 符合
439 | Q20240833 | 一次性使用手术衣 | 2023110401 | 130×120cm | 江西海福特卫生用品有限公司 | 德宏州盈江县市场监督管理局 | 盈江县中医医院 | 符合
440 | Q20240835 | 一次性使用塑料血袋 | 2303247 2 | PT-T-300 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 楚雄州双柏县市场监督管理局 | 双柏县汇通供应链管理有限公司 | 符合
441 | Q20240836 | 一次性使用手术衣 | 20240318 | I 型 130cm×120cm | 云南康帆医疗器械有限公司 | 丽江市华坪县市场监督管理局 | 云南心联欣医药零售连锁管理有限公司中心镇河滨连锁店 | 符合
442 | Q20240837 | 医用一次性防护服 | 20220609 | 连身式185 | 稳健医疗用品（荆门）有限公司 | 昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 昆明市经开区人民医院 | 符合
443 | Q20240838 | 一次性使用配药溶药用注射器 带针 | 20240109 | 20ml 1.2×30TWCZ | 江西丰临医用器械有限公司 | 红河州金平苗族瑶族傣族自治县市场监督管理局 | 金平县渝康诊所 | 符合
444 | Q20240839 | 一次性使用肠道冲洗袋 | 20230629 | 1000ml | 苏州市鑫达医疗器材有限公司 | 大理白族自治州市场监督管理局 | 大理白族自治州人民医院 | 符合
445 | Q20240849 | 疝修补片 | 240403 | PAFR 10×15cm | 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 | 临沧市临翔区市场监督管理局 | 临沧市人民医院 | 符合
446 | Q20240850 | 十二道自动分析心电图机 | 产品编号：23084110 | FX-8322 | 北京福田电子医疗仪器有限公司 | 文山壮族苗族自治州市场监督管理局 | 文山壮族苗族自治州人民医院 | / | 风险监测不做判定
447 | Q20240851 | 病人监护仪 | SN:K5230129218 | C50 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 文山壮族苗族自治州市场监督管理局 | 文山壮族苗族自治州人民医院 | / | 风险监测不做判定